## Tabelle1
Kalibriergeraden bis 20mM PD&VL&VTOL in Mischung; Splits 1:50, 1:5+5µL; neues DVL
technische Duplikate
Autointegration
nicht für die Validierungsversuche genutzt
Extraktion 50 + 250
Mischung
Splitratio 1:5 & 5µL
| Konzentration |  |  | Fläche Analyt | [5 empty] | Fläche Standard |  | Verhältnis
| 1,5-PD | d-VL | VTOL | 1,5-PD |  | d-VL |  | VTOL |  | Dodecan |  | 1,5-PD |  |  |  | d-VL |  |  |  | VTOL
|  |  |  | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | MW | STABW.N | I | II | MW | STABW.N | I | II | MW | STABW.N
| 20 | 0.5 | 10 | 5861841 | 6186245 |  |  |  |  | 6452812 | 6675220 | 0.90842 | 0.92675 | 0.91758 | 0.0091656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | 1 | 12 | 5891098 | 5757094 |  |  |  |  | 6838018 | 6787585 | 0.86152 | 0.84818 | 0.85485 | 0.0066706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | 2 | 14 | 5184445 | 5275453 |  |  |  |  | 6693371 | 6761945 | 0.77456 | 0.78017 | 0.77737 | 0.0028019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | 4 | 16 | 4771648 | 4702800 |  |  |  |  | 6906297 | 6875318 | 0.69091 | 0.68401 | 0.68746 | 0.0034503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | 6 | 18 | 3981726 | 4094204 |  |  |  |  | 6881391 | 7096314 | 0.57862 | 0.57695 | 0.57779 | 0.00083714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | 8 | 20 | 3491592 | 3311368 |  |  |  |  | 7150673 | 6939406 | 0.48829 | 0.47718 | 0.48274 | 0.0055527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | 10 | 0.5 | 2508534 | 2478927 |  |  |  |  | 6911361 | 6869142 | 0.36296 | 0.36088 | 0.36192 | 0.0010397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 12 | 1 | 1971994 | 1903993 |  |  |  |  | 6955115 | 6986096 | 0.28353 | 0.27254 | 0.27804 | 0.0054956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 14 | 2 | 1402523 | 1457477 |  |  |  |  | 7271329 | 7284636 | 0.19288 | 0.20008 | 0.19648 | 0.0035957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 16 | 4 | 614841 | 601760 |  |  |  |  | 6928147 | 6949659 | 0.088745 | 0.086588 | 0.087667 | 0.0010785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 18 | 6 | 223874 | 184080 |  |  |  |  | 7096005 | 6942544 | 0.031549 | 0.026515 | 0.029032 | 0.0025173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.5 | 20 | 8 | 55586 | 42463 |  |  |  |  | 7031796 | 6923157 | 0.007905 | 0.0061335 | 0.0070192 | 0.00088574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Splitratio 1:50 & 1µL | [22 empty] | nicht für die Validierungsversuche genutzt
| Konzentration |  |  | Fläche Analyt | [5 empty] | Fläche Standard |  | Verhältnis
| 1,5-PD | d-VL | VTOL | 1,5-PD |  | d-VL |  | VTOL |  | Dodecan |  | 1,5-PD |  |  |  | d-VL |  |  |  | VTOL
|  |  |  | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | MW | STABW.N | I | II | MW | STABW.N | I | II | MW | STABW.N
| 20 | 0.5 | 10 |  |  | 16078 | 17634 | 308324 | 303383 | 551097 | 539588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029175 | 0.03268 | 0.030928 | 0.001753 | 0.55947 | 0.56225 | 0.56086 | 0.0013881
| 18 | 1 | 12 |  |  | 35750 | 29622 | 394988 | 399863 | 547455 | 565049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065302 | 0.052424 | 0.058863 | 0.0064392 | 0.7215 | 0.70766 | 0.71458 | 0.0069189
| 16 | 2 | 14 |  |  | 67783 | 55869 | 465780 | 452934 | 553089 | 540459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12255 | 0.10337 | 0.11296 | 0.0095901 | 0.84214 | 0.83805 | 0.8401 | 0.0020443
| 14 | 4 | 16 |  |  | 130696 | 129941 | 559890 | 542383 | 579656 | 577943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22547 | 0.22483 | 0.22515 | 0.00031903 | 0.9659 | 0.93847 | 0.95219 | 0.013715
| 12 | 6 | 18 |  |  | 171506 | 175050 | 592505 | 604258 | 574010 | 595989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29879 | 0.29371 | 0.29625 | 0.0025361 | 1.0322 | 1.0139 | 1.023 | 0.0091731
| 10 | 8 | 20 |  |  | 229165 | 219981 | 680614 | 655961 | 556839 | 541690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41155 | 0.4061 | 0.40882 | 0.0027225 | 1.2223 | 1.211 | 1.2166 | 0.0056644
| 8 | 10 | 0.5 |  |  | 280400 | 269846 | 13810 | 14201 | 549073 | 557354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51068 | 0.48416 | 0.49742 | 0.013262 | 0.025151 | 0.025479 | 0.025315 | 0.00016392
| 6 | 12 | 1 |  |  | 337505 | 318494 | 29571 | 28281 | 576476 | 544863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58546 | 0.58454 | 0.585 | 0.00046138 | 0.051296 | 0.051905 | 0.0516 | 0.00030432
| 4 | 14 | 2 |  |  | 404528 | 400974 | 64696 | 63202 | 576890 | 572036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70122 | 0.70096 | 0.70109 | 0.00013134 | 0.11215 | 0.11049 | 0.11132 | 0.00083005
| 2 | 16 | 4 |  |  | 399198 | 421779 | 116833 | 124491 | 548870 | 561499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72731 | 0.75117 | 0.73924 | 0.011929 | 0.21286 | 0.22171 | 0.21729 | 0.0044255
| 1 | 18 | 6 |  |  | 500627 | 491059 | 202896 | 197305 | 567833 | 555664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88164 | 0.88373 | 0.88269 | 0.0010445 | 0.35732 | 0.35508 | 0.3562 | 0.0011183
| 0.5 | 20 | 8 |  |  | 526554 | 527185 | 252619 | 251370 | 549135 | 542932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95888 | 0.971 | 0.96494 | 0.0060587 | 0.46003 | 0.46299 | 0.46151 | 0.0014777